附件2：

采购项目需求

一、项目需求

| 项目名称 | 数量（单位） | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 牙科种植机 (带光纤)(进口) | 1台 | 1、LED光源，视野清晰，光源输出稳定，提供更清晰的口内视野。 2、设置简单，易于操作。 3、参数调节方便，操作步骤简单，界面简洁直观。 |  |

二、质保期

质保期2年，特殊另有标注除外。

三、履约保证金

1、履约保证金按合同总价款的5%收取。中标人在中标通知书发出之日起7个工作日递交履约保证金，可根据实际自主选择以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，但采用保函形式提交的，必须是无条件保函，否则，视中标人放弃成交资格。

2、履约保证金退还：合同履行期间无违约，在合同约定的质量保修售后服务得到切实履行的情况下，根据中标人的书面申请，采购人将在一个月内无息退还履约保证金。若中标中标人在合同履行期间违约，甲方有权从履约保证金中扣除违约金，履约保证金不足以扣除的部分，甲方可向中标中标人进一步索赔。